MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMPANHIA DOCAS DE SANTANA	CNPJ Nº 04.756.826/0001-36

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, nº 1380 – Bairro Novo Horizonte Santana – AP CEP 68.925-974.

Prezados Senhores,

Tendo examinado a relação de itens, nós, abaixo assinados, apresentamos a presentepropostapara o objetoem questão, emconformidadecom os materiaissolicitados, e declaramos que:

1) Os preços cotados incluemtodosos custos e despesas necessárias fornecimento dos materiais;

2) Atéaformalizaçãoda contrataçãoestapropostaconstituiráum compromisso denossaparte,observadasas condições dos materiais apresentados;

3) PRAZO DE ENTREGA: Conforme definido no Termo de Referência.

4) LOCAL DE ENTREGA: Os serviços serão realizados na Companhia Docas de Santana, sito à Rua Cláudio Lúcio Monteiro, nº 1380, Novo Horizonte, Santana – AP, CEP 68.925-074;

5) ValidadedaPropostaComercial: de,nomínimo,60(sessenta) dias;

6) FormadePagamento:Conformedefinido no termo de referência;

7) Informar na proposta de preço os dados da proponente, quais sejam: Razão social, CNPJ, nome fantasia, dados bancários, nome do responsável pela elaboração da proposta.

8) A proposta de preço deverá ser elaborada de acordo com este modelo (texto e condições). Entretanto, o proponente deverá enviar juntamente com este modelo de proposta preenchido, sua proposta de preço elaborada em papel timbrado da empresa devidamente assinada pelo responsável.

9) A proposta de preço deverá conter todos os itens, sob pena de desclassificação.

DATA DA PROPOSTA ____/____/______.

Validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

___________________________________________

Nome e assinatura do responsável

(carimbo, CNPJ, razão social da empresa)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

    - DOS SERVIÇOS

Os serviços abrangem a Manutenção de 1º, 2º e 3º Níveis nos Extintores de Combate a Incêndio, conforme especificações descritas abaixo:

TABELA (1) Equipamentos de manutenção anual ou ao serem utilizados.

| Item | ##### Descrição dos Serviços | Quant. | Valor Unit (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extintor Pó ABC 04 KG | 07 |  |  |
| 2 | Extintor Pó ABC 06 KG | 12 |  |  |
| 3 | Extintor Pó ABC 12 KG | 01 |  |  |
| 4 | Extintor Pó ABC 02 KG | 01 |  |  |
| 5 | Extintor CO2 04 KG | 01 |  |  |
| 6 | Extintor CO2 06 KG | 09 |  |  |
| 7 | Extintor Pó BC 02 KG | 04 |  |  |
| 8 | Extintor Pó BC 06 KG | 02 |  |  |
| 9 | Extintor Pó BC 08 KG | 01 |  |  |
| 10 | Extintor Pó BC 12 KG | 01 |  |  |
| 11 | Extintor Agua Pressurizada 10L | 02 |  |  |
| 12 | Extintor Agua Pressurizada 75L | 03 |  |  |
| 13 | Manutenção de Mangueiras de Combate a Incêndio, de 15mt 22¹/²” Sintex N Tipo 2 | 06 |  |  |
| 14 | Manutenção de Mangueiras de Combate a Incêndio, de 15mt 1¹/²” Sintex N Tipo 2 | 07 |  |  |
| 15 | Manutenção e recarga de cilindro de aço de oxigênio medicinal de 15,8 L | 01 |  |  |
| Valor total |  |  |  |  |

TABELA (2) de Inspeção Mensal

| Item | ##### Descrição dos Serviços | Quant./Ano | Valor Mensal (R$) | Valor Anual (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVIÇO de inspeção mensal de 43 extintores de alta e baixa pressão com relatório. | 12/Ano |  |  |
| 02 | SERVIÇO de inspeção semestral das 20 mangueiras de combate a incêndio com relatório, de 15mt 22¹/²” Sintex N Tipo 2 | 02/Ano |  |  |
| 03 | SERVIÇO de inspeção semestral das 10 mangueiras de combate a incêndio com relatório, de 15mt 1¹/²” Sintex N Tipo 2 | 02/Ano |  |  |
| 04 | SERVIÇO de inspeção mensal de 04 hidrantes com relatório | 12/Ano |  |  |
| Valor total |  |  |  |  |

Tabela (3) reposição por demanda

| Componentes de reposição por demanda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | ##### Descrição dos Serviços | Quant. | Valor Unit (R$) | Valor Total (R$) |
| 17 | Os serviços de manutenção deverão contemplar eventuais trocas/substituição de peças, testes hidrostáticos de extintores e mangueiras de combate a incêndio, placas de sinalização de extintores, pinturas e sinalizações de piso. | - |  |  |
| 18 | Substituição de Mangueira de Extintor CO2 4-6 Kg | 05 |  |  |
| 19 | Substituição de Válvula CO2 4-6 Kg | 05 |  |  |
| 20 | Substituição de Difusor Extintor CO2 4-6 Kg | 05 |  |  |
| 21 | Substituição de Mangueira de Extintor PQS 4-6 Kg | 10 |  |  |
| 22 | Substituição de Mangueira de Extintor PQS 8-12 Kg | 02 |  |  |
| 23 | Substituição de Válvula de Extintor PQS | 10 |  |  |
| 24 | Substituição do Indicador de Pressão | 15 |  |  |
| 25 | Serviço de Pintura em Extintores | 23 |  |  |
| 26 | Placa de Sinalização Extintor de Incêndio: Símbolo Quadrado; Fundo Vermelha; Pictograma: Fotoluminescente; 200x200MM 0,5MM. | 44 |  |  |
| 27 | Placa de Sinalização Hidrante: Simbolo Quadrado; Fundo Vermelha; Pictograma: Fotoluminescente; 145x145MM 2MM. | 30 |  |  |
| 28 | Placa de Sinalização Mangueira de Incêndio: Símbolo Quadrado; Fundo Vermelha; Pictograma: Fotoluminescente; 145x145MM 2MM. | 30 |  |  |
| 29 | Serviço de Marcação de Solo com Tinta do tipo epoxi na cor Vermelha e adesivo de solo para sinalização de emergência. | 44 |  |  |
| Valor total |  |  |  |  |

Tabela (4) recarga e manutenção por demanda de uso

| Item | ##### Previsão recarga devido ao uso | Quant. | Valor Unit (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extintor Pó ABC 04 KG | 07 |  |  |
| 2 | Extintor Pó ABC 06 KG | 12 |  |  |
| 3 | Extintor Pó ABC 12 KG | 01 |  |  |
| 4 | Extintor Pó ABC 02 KG | 01 |  |  |
| 5 | Extintor CO2 04 KG | 01 |  |  |
| 6 | Extintor CO2 06 KG | 09 |  |  |
| 7 | Extintor Pó BC 02 KG | 04 |  |  |
| 8 | Extintor Pó BC 06 KG | 02 |  |  |
| 9 | Extintor Pó BC 08 KG | 01 |  |  |
| 10 | Extintor Pó BC 12 KG | 01 |  |  |
| 11 | Extintor Agua Pressurizada 10L | 02 |  |  |
| 12 | Extintor Agua Pressurizada 75L | 03 |  |  |
| 13 | Cilindro de aço de oxigênio medicinal de 15,8 L | 01 |  |  |
| Total |  |  |  |  |

TABELA (5) Aquisição de extintores

| Item | ##### Objeto de aquisição | Quant. | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Extintor de incêndio – PÓ ABC 2 KG – Extintor de incêndio portátil, com carga de pó ABC multiuso, de acordo com a norma ABNT NBR 15808:2013; destinado a proteção e combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), Classe B ( líquidos inflamáveis) e Classe C (materiais elétricos energizados). | 4 unid. |  |  |

Soma dos totais das tabelas

| ITEM | ##### OBJETO DE AQUISIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TABELA (1) EQUIP. DE MANUTENÇÃO ANUAL. |  |
| 2 | TABELA (2) DE INSPEÇÃO MENSAL |  |
| 3 | TABELA (3) REPOSIÇÃO POR DEMANDA |  |
| 4 | TABELA (4) RECARGA E MANUTENÇÃO POR DEMANDA DE USO (EXTINTOR) |  |
|  | TABELA (5) AQUISIÇÃO DE EXTINTORES |  |
| TOTAL |  |  |

Local e data da proposta.

NOME E ASSINATURA do Responsável pela elaboração da proposta

CNPJ